- 附件1

| 需求清单报价 单位：元/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 序号 | 设备名称 | 容量（kVA） | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价 |  | 备注 |
| 广州市增城区人民医院维保清单 （主院） | 1 | 干式配电变压器 | 400—630 | 台 | 2 |  |  |  |  | SGB10-630 |
|  | 2 | 干式配电变压器 | 1250—1600 | 台 | 3 |  |  |  |  | SGB10-1250、SGB10-1600 |
|  | 3 | 10kV开关柜系列（含计量柜） |  | 面 | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 低压配电柜系列（含计量柜） |  | 面 | 33 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 直流系统（含电池柜） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 综合继保装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 低压电缆 |  | 米 | 420 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 10kV电力电缆 |  | 米 | 1310 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10kV电力电缆 |  | 米 | 640 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 户外电缆头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 户内电缆头 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 电缆中间接头 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 户外刀闸 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 避雷器 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 引落线 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 地网 |  | 系统 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 穿墙套管 |  | 组 | 11 |  |  |  |  |  |
| 广州市增城区人民医院维保清单 （原卫校） | 1 | 干式配电变压器 | 1250-1600 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 10kV开关柜系列（含计量柜） |  | 面 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压配电柜系列（含计量柜） |  | 面 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直流系统（含电池柜） |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 综合继保装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 10kV电力电缆 |  | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 户内电缆头 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 地网 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 项目分项小计（元 每年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主院设备维护时间：维护合同签订生效起 至 维护合同终止 为期两年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原卫校设备维护时间：2021.04.15起 至 维护合同终止 （2021.4.14之前由原维护公司进行维护） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |