- 附件2

- 服务方案

- 1.投入服务人员配置

| - 序号 | - 班组 | - 人数 | - 持有证件 | - 巡视项目及次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 例：定期巡视 每月一次 |
|  |  |  |  | - 例：夜间巡视 负荷重和污秽较大地区每半年不少于一次，重要线路和随机抽查的线路每年至少一次 |

- 2.运行及检修配备的工器具

- 工器具一览表

| - 序号 | - 工器具名称 | - 规格/型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 例： | - 验电器 | - 电容式 KV | - 个 | - 每半年/每年 - 试验 次 |

- 3.巡视内容和标准

| - 序号 | - 巡视内容 | - 标准 | - 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 例： | - 杆塔 | 1.无倾斜，铁塔构件无弯曲、变形、锈蚀；螺栓无松动；混凝土杆无较长的裂纹、酥松、钢筋外露；焊接处无开裂、锈蚀。 2.杆塔基础无损坏、下沉或上拔，周围土壤无被挖掘或沉陷。 |  |

- 4.定期试验方案

- 根据《电业安全工作规程》的要求积极开展配电线路及设备的预防性试验。

- 5.应急维修处理措施（响应程度、事故和障碍处理管理、缺陷管理、防污管理、防过电压管理、防外力破坏管理、防汛防风管理、保供电预案等内容）

- 6.服务承诺

- 7.其他辅助资料（可根据自身需要提供）